| ООО “ХИТИНВЕСТ” ИНН 5904993922 КПП 590401001 614000, г. Пермь, ул. Бригадирская, 32, тел. 8(800) 700-59-02 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.ПЕРМЬ БИК 045773603, К/с 30101810900000000603, Р/с 40702810149770010754 http://пластинчатые-теплообменники.рф info@heatinvest.com |  |
| --- | --- |

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для расчета пластинчатых теплообменников двухступенчатой системы ГВС

|  | Название фирмы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |  |
| заказчика: | Т:/ф:, E-mail |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |
| Название объекта: |  |  |  |
| Место установки |  | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) Центральный тепловой пункт (ЦТП) |  |

|  | Р1 = ________ кгс/см2 Р2 = ________ кгс/см2 Р3 = ________ кгс/см2 Р4 = ________ кгс/см2 |
| --- | --- |

Р1 – давление в подающем трубопроводе теплосети, Р2 – давление в обратном трубопроводе теплосети, Р3 – давление отопительной воды после элеватора (только для ИТП), Р4 – давление теплоносителя перед теплообменником I ступени (только для ЦТП).

|  |  | Зима | Лето |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура подающей теплосетевой воды (Т1) | С |  |  |
| Температура обратной теплосетевой воды (Т2) | С |  |  |

| Тепловая нагрузка системы ГВС | Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
| Расход воды ГВС | т/ч |  |
| Тепловая нагрузка системы отопления | Гкал/ч |  |
| Температура холодной воды (В1) | С |  |
| Температура нагретой воды ГВС (Т3) | С |  |
| Давление холодной воды (Рх) | кгс/см2 |  |
| Требуемое давление нагретой воды ГВС (Рг) (ЦТП) | кгс/см2 |  |
| или высота здания (ИТП) | м |  |
| Максимальное рабочее давление | кгс/см2 |  |

Следует учесть, что теплообменник I ступени является дополнительным гидравлическим сопротивлением для системы отопления, поэтому при установке теплообменников двухступенчатой схемы ГВС необходимо будет произвести перерасчет элеватора и/или дроссельной шайбы.

Рассчитать вариант ПТО с заниженной обраткой       ____да,       ____нет

### Утверждаю: _________________  ___________________________________